## Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

## Водоотведение

| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | - |
| --- | --- |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 12 |
| а) взвешенные вещества | 12 |
| б) БПК5 | 12 |
| в) аммоний-ион | 12 |
| г) нитрит-анион | 12 |
| д) фосфаты (по P) | 12 |
| е) нефтепродукты | - |
| ж) микробиология | - |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | - |
| а) взвешенные вещества | - |
| б) БПК5 | - |
| в) аммоний-ион | - |
| г) нитрит-анион | - |
| д) фосфаты (по P) | - |
| е) нефтепродукты | - |
| ж) микробиология | - |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | - |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |

## Форма 3.7. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации

## Водоотведение

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 07.04.2015 |
| Цели инвестиционной программы | Приобретение установки для обеззараживание сточных вод под воздействием ультрафиолетового излучения на очистных сооружениях п.Сеймчан |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | - |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | МО «поселок Сеймчан» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2015 |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

## Водоотведение

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2015 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Приобретение, доставка и монтаж | 950 | Собственные средства |

### Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы

## Водоотведение

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение установки для обеззараживание сточных вод под воздействием ультрафиолетового излучения на очистных сооружениях п.Сеймчан | тыс.руб в год | 1469,5 | - |

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

## Водоотведение

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## Внесение изменений в инвестиционную программу

## Водоотведение

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| - | - |