Резервы мощности системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

МУП “Сеймчантеплосеть»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Холодное водоснабжение | Водоотведение и очистка сточных вод |
| резерв мощнос ти ,% | примечание | наличие очистных сооружений | резервмощност и% | примечание |
| П. «Сеймчан» | 10 | при наличии существующих сетей идостаточной их пропускной способности | ОСК | 10 | при наличии существующих сетей и достаточной их пропускнойспособности |
|  С.В.Сеймчан | 10 | при наличиисуществующих сетей и достаточной их пропускной способности | отсутствуют | 0 | отсутствует централизованная системаканализации |